Ceník zónových ventilů Regulus VZP

Zónové ventily Regulus VZP s vratnou pružinou PN 16

Dvoucestné

VZP 215-230-1P, 1/2" F, Kvs = 2,2 m 3/h, pomocný mikrospínač

VZP 220-230-1P, 3/4" F, Kvs = 3,0 m 3/h, pomocný mikrospínač

VZP 225-230-1P, 1" F, Kvs = 4,6 m3/h, pomocný mikrospínač

Kód

12 856

12 857

12 858

Kč bez DPH

1 295,-

1 340,-

1 450,-

Třícestné

VZP 315-230-1P, 1/2" F, Kvs = 2,2 m 3/h, pomocný mikrospínač

VZP 320-230-1P, 3/4" F, Kvs = 3,0 m 3/h, pomocný mikrospínač

VZP 325-230-1P, 1" F, Kvs = 4,6 m3/h, pomocný mikrospínač

Kód

12 854

12 855

9 658

Kč

1 395,-

1 450,-

1 560,-