TEPLOMĚRY TG

TYP: 110, 113, 130, 133, 150, 170, 171, 180 Rozsah teplot -40 až + 40°C 0 až +120°C 0 až 200°C 50 až + 350°C Čidlo (průměr x délka, materiál) 6,5 x 30, Cu 6,5 x 30, Cu 3 x 115, NEREZ 3 x 80, NEREZ Potah kapiláry bílý šedý --- Kapilára měď nerez Klíč k určení typu: 110 . 1 0 0 2 5 TYP Provedení 110 kruhový, průměr 57,5 113 kruhový, průměr 42 130 čtvercový, 48 x 48 133 čtvercový 42 x 42 150 obdélníkový 31 x 64 170 obdélníkový 14,5 x 64,5 171 obdélníkový 14,5 x 68,5 180 obdélníkový 14,5 x 64,5 181 obdélníkový 14,5 x 70 RÁMEČEK Povrch Průřez 0 černý 1 chrom 5 černý 6 bílý 7 šedý ROZSAH Tlak, tlak/teplota 0 -40 až +40 °C 1 0 až +120 °C 3 0 až +200 °C 4 +50 až +350 °C STUPNICE Tvar číslic 0 DIN 5 DIGITAL KAPILÁRA Délka mm 1 500 2 1000 3 1500 4 2000 BAREVNÉ PROVEDENÍ Popis Podklad 0 bílý černý 1 černý bílý 2 žlutý černý 5 modrý/červený bílý Typ Foto 110 113 130 133 150 170 - 171 180 - 181 -